## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | Техническое описание |  | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
1 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | "Hyperline FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-10M-LSZH-YL Патч-корд¶волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 10 м |  |  | шт | 3 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
2 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | DIN-рейка для установки в 19-ти дюйм | 3U, | 3U, в комплекте | шт | 2
3 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | IP-камера DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm) Hikvision |  | Hikvision DS-2CD2032-1 | шт | 15 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
4 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | IP-камера iDS-2CD7A46G0-IZHS(8-32mm) C Hikvision |  | Hikvision DS-2CD2032-1 | шт | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
5 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Адаптер LC-LC SM duplex | Оптический проходной | LC-LC SM duplex | шт | 120 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
6 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Блок батарей для ИБП Intelligent 6000ВА/10000ВА 9Ah 12В SNR-UPS-BCRT-610-INT | SNR-UPS-BCRT-610-INT |  | шт | 4 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
7 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Блок батарей для ИБП Intelligent 6000ВА/10000ВА 9Ah 12В SNR-UPS-BCRT-610-INT |  | в комплекте | шт | 10
8 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Блок кабельный телефонный БКТ-50 50х2 | для шкафа ШРП-150 |  | шт | 3
9 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Блок розеток 8 места SNR-PDU-08A-W2 |  | SNR-PDU-08A-W2 | комп | 3
10 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Блок розеток 8 места SNR-PDU-08A-W2 |  | SNR-PDU-08A-W2 | комп | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
11 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 М с вилкой Schuko |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
12 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Бокс оптический FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24 UN-BK 24 портов |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
13 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Видеорегистратор-IP DS-96256NI-I16/H | 256-ти канальный (4K & H.265+) |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
14 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Видеорегистратор-IP iDS-9632NXI-I8/8F(B) |  | iDS-9632NXI-I8/8F(B) | комп | 2
15 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Волоконно-оптический шнур, LC/UPC-LC/UPC duplex SM 9/125 mkm. 2m | COM0001955 | duplex SM 9/125 mkm. 2m | шт | 5 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
16 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Волоконно-оптический шнур,LC/UPCLC/UPC duplex SM 9/125мкм 3м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL |  | шт | 3 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
17 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Громкоговоритель | рупорный, 25Вт/ SWS-103B |  | шт | 9 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
18 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Дин рейка |  |  | м | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
19 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Жесткий диск 10ТБ |  |  | комп | 10
20 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Жесткий диск внешний WD100PURX-78 10ТБ | для систем наблюдения, 10тб, SATA 6 Гбит/с | 10Тб | шт | 20 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
21 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Источник бесперебойного питания on-line Intelligent 6000ВА SNR-UPS-ONRT-6000-INT-LT |  | в комплекте | шт | 3
22 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Источник бесперебойного питания on-line Intelligent 6000ВА SNR-UPS-ONRT-6000-INT-LT |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
23 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | кабель для монитора Hi-R 1,8 м | Кабель Display Port HAMA 8K ultra HD, DisplayPort (m) - DisplayPort (m), GOLD , 1.8м |  | шт | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
24 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Кабель подключения цифровых абонентов DCN-16U |  | ARMT.665200.102 | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
25 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ И КРЫШКОЙ, 19", 1U, РАЗМЕРЫ, ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X | CM-1U-ML | WMPLFSE ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X 69 ММ | шт | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
26 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ И КРЫШКОЙ, 19", 1U, РАЗМЕРЫ, ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X |  | WMPLFSE ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X 69 ММ | шт | 5 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
27 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Камера IP DS-2CD2643G2-IZS Hikvision |  |  | шт | 9 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
28 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Камера IP Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L | DS-2XE6242F-IS/316L (4мм) |  | комп | 85 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
29 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Камера IP Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L | 4Мп взрывозащищенная в устойчивом к коррозии корпусе c ИК-подсветкой до 30м, объектив 6мм |  | комп | 30 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
30 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Камера IP Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L | 4Мп взрывозащищенная в устойчивом к коррозии корпусе c ИК-подсветкой до 30м, объектив 8мм |  | комп | 12 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
31 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Коммутатор D-Link DES-1018MPV2 16 портов |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
32 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коммутатор DCN-16 U |  | в комплекте | шт | 2
33 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коммутатор DCN-2 |  | в комплекте | шт | 2
34 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Коммутатор DCN-2 с платой 4Е1 |  | с платой 4Е1 ARMT.665200.003 | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
35 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Коммутатор DGS-3120-24SC 16 портов |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
36 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Коммутатор DXS-1210-28S 24 портов |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
37 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коммутатор SNR-S2200G-8T-POE 8 портов |  |  | комп | 10
38 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Коммутатор взрывозащищенный PSW-2G4F-Ex | PSW-2G8F+Ex |  | комп | 25 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
39 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Коммутатор управляемый DS-3E1326P-SI 2 уровня 24 портов | DGS-1210-28XS/ME |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
40 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Коммутатор управляемый POE 2 SNR-S2985G-8T-POE |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
41 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коммутатор управляемый SNR-S2982G-24T-POE 24 портов |  |  | комп | 2
42 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коммутатор управляемый SNR-S2995G-48TX 3 уровня | с поддержкой POE, 4 порта 1/10G SFP+ в комплекте |  | шт | 3
43 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Комплекс программно-аппаратный ПС Armtelics |  |  | комп | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
44 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Комплект деталей для защиты места сварки КДЗС 60ММ Hyperline FO-FFSPS-60 |  | FO-FFSPS-60 | шт | 200 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
45 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Комплект маркировочный пластмассовый КМП 50 комплектов, 1 маркер |  |  | уп. | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
46 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Комплект монтажный муфта труба коробка М25х1.5ММ ТУ 2247-024-47022248-2009 |  |  | шт | 20 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
47 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Компьютер Intel i7-12700 Ram 16ГБ SSD 250ГБ HDD 1000ГБ Video RTX3050 8ГБ | АРМ: 12th Gen Intel® Core™ i7-12700T OptiPlex 5000 Micro |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
48 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коннектор RJ11 6P4C |  | RJ11 6P4C | шт | 200
49 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Коннектор RJ45 |  |  | шт | 200 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
50 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коннектор RJ45 cat. 6 |  |  | шт | 200
51 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коннектор RJ45 cat. 6 | универсальный |  | шт | 500
52 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коробка зажимов КСК-10 140х140х55ММ |  |  | комп | 3
53 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коробка клеммная КРТ 30 145х185х80ММ металлическая |  |  | комп | 3
54 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коробка клеммная КСК-20 20 зажимов 290х140х60ММ металлическая |  |  | комп | 3
55 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Коробка соединительная | КС-6 |  | шт | 6 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
56 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Коробка соединительная , КС-4 | в комплекте |  | шт | 10
57 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Крепление OptiPlex 452-bduy |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
58 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Кронштейн для камеры | DS-1704ZJ |  | шт | 150 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
59 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Кросс оптический 19" SNR-ODF-24R-24LC-P1 24 порта |  |  | комп | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
60 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Кросс оптический 19" SNR-ODF-24R-24LC-P1 24 порта | в комплект с адаптерами и пигтейлами |  | комп | 2
61 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Модуль SFP промышленный | Модуль промышленный SFP модуль Dual LC, 1.25Гбит/с, 1310нм, 10км, industrial |  | шт | 50 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
62 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Модуль SFP+10GBASE-LR/LW 1310НМ 10КМ SNR-SFP+LR-10 |  | SNR-SFP+LR-10 | комп | 3 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
63 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Модуль SNR-SFP+LR-20 11ДБ 20КМ 1310НМ |  | в комплекте | шт | 6
64 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Модуль аналоговых подсистем | https://armtel.com/ru/product/modul-analogovyh-podsistem-map-2/#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC,%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0 |  | шт | 2
65 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Модуль аналоговых подсистем | https://armtel.com/ru/product/modul-analogovyh-podsistem-map-2/#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC,%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0 |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
66 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Монитор Dell E2422HN 23.8" |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
67 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Монтажная коробка | Монтажная коробка для видеокамеры DS-1280ZJ-S |  | шт | 9 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
68 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Навес звукоизолирующий BOX10 500х680х780ММ |  |  | комп | 12 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
69 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Оптический трансивер SFP /Optical Transceiver SFP | с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
70 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Оптический трансивер SFP /Optical Transceiver SFP | с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
71 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Органайзер кабельный PXT-H-ORG-1 19" 1U | с крышкой |  | комп | 50
72 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Органайзер кабельный PXT-H-ORG-1 19" 1U | Кабельный органайзер горизонтальный, с крышкой |  | комп | 7 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
73 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Панель вентиляторная PXT-20-SHELF-4FAN 220В с термостатом |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
74 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Панель вентиляторная PXT-20-SHELF-4FAN 220В с термостатом |  | в комплекте | шт | 5
75 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Панель коммутационная SNR 19" SNR-UD-1U24-6E-H |  | в комплекте | шт | 5
76 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч корд волоконно оптический (шнур)SM 9/125(OS2),LC/UPC-LC/UPC,duplex,LSZH,10m |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
77 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Патч-корд cat 5e 3М | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3MLSZH-GY |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
78 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Патч-корд RJ-45 UTP 2 м | категории 5e, неэкранированные (U/UTP), 24 AWG, LSZH, (PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY) |  | шт | 10 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
79 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч-корд U/UTP Cat.6 5М 2хRJ45 8p8c 5М Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m-LSZH | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6a-5M-LSZH-GY |  | шт | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
80 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч-корд U/UTP LSZH Cat.6a 3M | серый |  | шт | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
81 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч-корд UTP Cat 5е 1М | "Патч-корд RJ-45 - RJ-45, категории 5e, неэкранированные (U/UTP), 24¶AWG, LSZH, 1м" |  | шт | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
82 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Патч-корд UTP Cat 6a 500ММ |  |  | шт | 20
83 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Патч-корд UTP cat6a 1М | 7894c |  | шт | 100
84 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 3 м |  |  | шт | 15 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
85 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 SM LSZH 1М Cabeus FOP(d)-9-LC-LC-1m |  | FOP(d)-9-LC-LC-1m | шт | 10
86 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 SM LSZH 2М Cabeus FOP(d)-9-LC-LC-2m | COM0001955 | FOP(d)-9-LC-LC-2m | шт | 10
87 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC 2М |  |  | шт | 15 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
88 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 OS2 1М |  |  | шт | 25 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
89 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Пигтейл волоконно-оптический FPT9-9-LC-UPC-1M |  |  | шт | 200 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
90 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Подставка для монитора MDS19 9.65"х31.50"х14.96" |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
91 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Пульт цифровой диспетчерской громкоговорящей связи | DIS-IP, в комплекте | ARMT.665230.202 | шт | 3
92 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Разъем RJ-45 8P8C Cat.6/6A 100ШТ PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH-10 |  | PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH-10 | уп | 10 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
93 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Регистратор переговоров IRP2U | https://armtel.com/ru/product/programmno-apparatnyj-kompleks-armtelics/?ysclid=lm91v8dt3f624020403 |  | комп | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
94 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Розетка 5е RJ 11 UTP |  |  | шт | 46
95 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Розетка RJ45 6 UTP 2 модуля |  | Legrand В комплекте разъем RJ45 6 UTP 76562 2ШТ, суппорт 80251 1ШТ, рамка 78802 1ШТ | комп | 60
96 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Сплайс-кассета оптическая | Сплайс-кассета оптическая для боксов FO-19V, FO-19R |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
97 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Телекоммуникационный шкаф 800х800х2000/41 U, RAL 7035, 80% перфорированные двойные двери, вкл. боковые панели и аксессуары |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
98 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Телефон-IP SIP- T31G Yealink |  | в комплекте | шт | 150
99 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Телефон-IP WHS101FK-IP |  |  | шт | 4 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
100 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0167 от 08.09.2023 16:30:30 | Трансивер / Transceiver 10GBASE-LR SFP Module |  |  | шт | 5 | FRRP-UZLE-HCR-100-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-HPU-300-TV-SP-00001, FRRP-UZLE-PSA-400-TV-SP-00001
101 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Универсальный модуль абонентских предохранителей 8x1A |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
102 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Универсальный модуль абонентских предохранителей 8x1A | https://tflex.arman-engineering.ru/support/current/pp/armt.665200.104_passport.pdf |  | шт | 2
103 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Усилитель мощности одноканальный TDA-250 250ВТ | для громкоговорящей связи |  | комп | 2
104 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Усилитель мощности одноканальный TDA-250 250ВТ |  |  | комп | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
105 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000PW(ver.2) |  |  | комп | 9 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
106 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Устройство грозозащиты SP-IP8/1000PR |  |  | шт | 2 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
107 | Заявка MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169 от 08.09.2023 16:22:33 | Устройство переговорное цифровое громкоговорящее в комплекте | DW-IP2 | в комплекте заглушка 20T, заглушка шт 25T 13-BA-001,13-ВА002 | комп | 4 | FRRP-UZLE-BLD-930-TG-SP-00001
108 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 Smartec |  |  | комп | 50
109 | Заявка MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001 от 08.09.2023 16:17:20 | Шкаф напольный 42U 800х1000х2000ММ в комплекте дверь,панель вентиляторная с термостатом,вентилятор 4ШТ |  |  | комп | 5
Примечание (MFNPZ-PR-FA-MFNPZ-0001) 1.Ответственный комплектовщик Усмонов Саидбек, вн:38435 2.Ответственный комплектовщик: Гулжаев Азизбек, вн:38472 3.Модернизация ФНПЗ, 501 - Аппаратная №1 (MFNPZ-PR-CI-MFNPZ-0169) 1.При проработке необходимо согласовать с Специалистом комплектации Тошматов У.Т. +998 93 270-73-13; вн: 38463

## Лист1
N | Номенклатура | Техническое описание |  | OFFERED | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | "Hyperline FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-10M-LSZH-YL Патч-корд¶волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 10 м |  |  | PXT-PC-LC/UPC-DPX-10M Патчкорд оптический прямой LC/UPC — LC/UPC, SM, Duplex, 10 метров | шт | 3 | 128 100 сум
2 | DIN-рейка для установки в 19-ти дюйм | 3U, | 3U, в комплекте | DIN-рейка оцинкованная 1.2 мм 1-метр | шт | 2 | 18 990 сум/шт. | DIN-рейка оцинкованная 1.2 мм 1-метр (essonline.uz)
3 | IP-камера DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm) Hikvision |  | Hikvision DS-2CD2032-1 | IP-камера DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm) Hikvision | шт | 15 | 1135YU=155USD FL141 | FLORA
4 | IP-камера iDS-2CD7A46G0-IZHS(8-32mm) C Hikvision |  | Hikvision DS-2CD2032-1 | IP-камера iDS-2CD7A46G0-IZHS(8-32mm) C Hikvision | шт | 10 | 3500YU=478USD FL340 | FLORA
5 | Адаптер LC-LC SM duplex | Оптический проходной | LC-LC SM duplex | PXT-ADP-LC-DPX SM Адаптер проходной LC/UPC — LC/UPC, Duplex | шт | 120 | 15 750 сум
6 | Блок батарей для ИБП Intelligent 6000ВА/10000ВА 9Ah 12В SNR-UPS-BCRT-610-INT | SNR-UPS-BCRT-610-INT |  | SNR-UPS-BCRT-610-INT Внешний блок дополнительных аккумуляторов для ИБП мощностью 6 и 10 кВА, 16 аккумуляторов типа 12В 9Ач. | шт | 4 | 11 750 550 сум | Toshkentda xarid qilish ITMag.uz
7 | Блок батарей для ИБП Intelligent 6000ВА/10000ВА 9Ah 12В SNR-UPS-BCRT-610-INT |  | в комплекте | SNR-UPS-BCRT-610-INT Внешний блок дополнительных аккумуляторов для ИБП мощностью 6 и 10 кВА, 16 аккумуляторов типа 12В 9Ач. | шт | 10 | 11 750 550 сум
8 | Блок кабельный телефонный БКТ-50 50х2 | для шкафа ШРП-150 |  |  | шт | 3
9 | Блок розеток 8 места SNR-PDU-08A-W2 |  | SNR-PDU-08A-W2 | PXT-PDU-08A-W2 Блок электрических розеток Pixietech на 8 гнезд IEC320 C13, без шнура питания с вилкой C14 | комп | 3 | 327 600 сум
10 | Блок розеток 8 места SNR-PDU-08A-W2 |  | SNR-PDU-08A-W2 | PXT-PDU-08A-W2 Блок электрических розеток Pixietech на 8 гнезд IEC320 C13, без шнура питания с вилкой C14 | комп | 2 | 327 600 сум
11 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 М с вилкой Schuko |  |  | SNR-PDU-09S-2 Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой C14 | шт | 5 | 382 200 сум | Toshkentda xarid qilish ITMag.uz
12 | Бокс оптический FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24 UN-BK 24 портов |  |  |  | шт | 5
13 | Видеорегистратор-IP DS-96256NI-I16/H | 256-ти канальный (4K & H.265+) |  |  | шт | 5 | DS-96256NI-I16(H) $3795
14 | Видеорегистратор-IP iDS-9632NXI-I8/8F(B) |  | iDS-9632NXI-I8/8F(B) | iDS-9632NXI-I8/8F(B) is discontinued; the replacing item is iDS-9632NXI-M8/X $1150 | комп | 2 | iDS-9632NXI-M8/X $1150
15 | Волоконно-оптический шнур, LC/UPC-LC/UPC duplex SM 9/125 mkm. 2m | COM0001955 | duplex SM 9/125 mkm. 2m |  | шт | 5
16 | Волоконно-оптический шнур,LC/UPCLC/UPC duplex SM 9/125мкм 3м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH-YL |  |  | шт | 3
17 | Громкоговоритель | рупорный, 25Вт/ SWS-103B |  |  | шт | 9
18 | Дин рейка |  |  |  | м | 2
19 | Жесткий диск 10ТБ |  |  |  | комп | 10
20 | Жесткий диск внешний WD100PURX-78 10ТБ | для систем наблюдения, 10тб, SATA 6 Гбит/с | 10Тб |  | шт | 20
21 | Источник бесперебойного питания on-line Intelligent 6000ВА SNR-UPS-ONRT-6000-INT-LT |  | в комплекте |  | шт | 3
22 | Источник бесперебойного питания on-line Intelligent 6000ВА SNR-UPS-ONRT-6000-INT-LT |  |  |  | шт | 2
23 | кабель для монитора Hi-R 1,8 м | Кабель Display Port HAMA 8K ultra HD, DisplayPort (m) - DisplayPort (m), GOLD , 1.8м |  |  | шт | 10
24 | Кабель подключения цифровых абонентов DCN-16U |  | ARMT.665200.102 |  | шт | 2
25 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ И КРЫШКОЙ, 19", 1U, РАЗМЕРЫ, ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X | CM-1U-ML | WMPLFSE ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X 69 ММ |  | шт | 10
26 | КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ И КРЫШКОЙ, 19", 1U, РАЗМЕРЫ, ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X |  | WMPLFSE ВХШХГ: 44 ММ X 483 ММ X 69 ММ |  | шт | 5
27 | Камера IP DS-2CD2643G2-IZS Hikvision |  |  | DS-2CD2643G2-IZS 123.9usd/pc. Stock available | шт | 9 | DS-2CD2643G2-IZS 123.9usd/pc. Stock available
28 | Камера IP Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L | DS-2XE6242F-IS/316L (4мм) |  |  | комп | 85
29 | Камера IP Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L | 4Мп взрывозащищенная в устойчивом к коррозии корпусе c ИК-подсветкой до 30м, объектив 6мм |  | DS-2XE6242F-IS(6mm)(D) how much with 6mm lens? | комп | 30 | ?
30 | Камера IP Hikvision DS-2XE6242F-IS/316L | 4Мп взрывозащищенная в устойчивом к коррозии корпусе c ИК-подсветкой до 30м, объектив 8мм |  | DS-2XE6242F-IS/316L(B)is discontinued and the replacing model is DS-2XE6242F-IS(8mm)(D)(O-STD)/316L 1337usd/pc | комп | 12 | DS-2XE6242F-IS/316L(D) With Package Weight Approx. 7.21 kg (15.90 lb.)
31 | Коммутатор D-Link DES-1018MPV2 16 портов |  |  |  | шт | 2 | СС
32 | Коммутатор DCN-16 U |  | в комплекте |  | шт | 2 | РОССИЯ
33 | Коммутатор DCN-2 |  | в комплекте |  | шт | 2 | РОССИЯ
34 | Коммутатор DCN-2 с платой 4Е1 |  | с платой 4Е1 ARMT.665200.003 |  | шт | 2
35 | Коммутатор DGS-3120-24SC 16 портов |  |  | D-Link CC | шт | 5 | D-Link CC
36 | Коммутатор DXS-1210-28S 24 портов |  |  | D-Link CC | шт | 5 | D-Link CC
37 | Коммутатор SNR-S2200G-8T-POE 8 портов |  |  | SNR-S2200G-8T-POE Управляемый Web Smart POE коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000BaseT, 2 порта 100/1000BaseX (SFP) | комп | 10 | 3 130 050 сум | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2200G-8T-POE - купить в Ташкенте на ITMag.uz
38 | Коммутатор взрывозащищенный PSW-2G4F-Ex | PSW-2G8F+Ex |  | Tfortis | комп | 25 | 269.250руб=2907usd Физические параметры масса: 30 кг; размеры (без учета кабельных вводов): 433 х 333 х 225 мм. | Коммутатор TFortis PSW-2G4F-Ex
39 | Коммутатор управляемый DS-3E1326P-SI 2 уровня 24 портов | DGS-1210-28XS/ME |  |  | шт | 2
40 | Коммутатор управляемый POE 2 SNR-S2985G-8T-POE |  |  |  | шт | 2
41 | Коммутатор управляемый SNR-S2982G-24T-POE 24 портов |  |  |  | комп | 2
42 | Коммутатор управляемый SNR-S2995G-48TX 3 уровня | с поддержкой POE, 4 порта 1/10G SFP+ в комплекте |  |  | шт | 3
43 | Комплекс программно-аппаратный ПС Armtelics |  |  |  | комп | 2
44 | Комплект деталей для защиты места сварки КДЗС 60ММ Hyperline FO-FFSPS-60 |  | FO-FFSPS-60 |  | шт | 200
45 | Комплект маркировочный пластмассовый КМП 50 комплектов, 1 маркер |  |  |  | уп. | 2
46 | Комплект монтажный муфта труба коробка М25х1.5ММ ТУ 2247-024-47022248-2009 |  |  |  | шт | 20
47 | Компьютер Intel i7-12700 Ram 16ГБ SSD 250ГБ HDD 1000ГБ Video RTX3050 8ГБ | АРМ: 12th Gen Intel® Core™ i7-12700T OptiPlex 5000 Micro |  |  | шт | 5
48 | Коннектор RJ11 6P4C |  | RJ11 6P4C |  | шт | 200
49 | Коннектор RJ45 |  |  |  | шт | 200
50 | Коннектор RJ45 cat. 6 |  |  |  | шт | 200
51 | Коннектор RJ45 cat. 6 | универсальный |  |  | шт | 500
52 | Коробка зажимов КСК-10 140х140х55ММ |  |  |  | комп | 3
53 | Коробка клеммная КРТ 30 145х185х80ММ металлическая |  |  |  | комп | 3
54 | Коробка клеммная КСК-20 20 зажимов 290х140х60ММ металлическая |  |  |  | комп | 3
55 | Коробка соединительная | КС-6 |  |  | шт | 6
56 | Коробка соединительная , КС-4 | в комплекте |  |  | шт | 10
57 | Крепление OptiPlex 452-bduy |  |  |  | шт | 5
58 | Кронштейн для камеры | DS-1704ZJ |  |  | шт | 150
59 | Кросс оптический 19" SNR-ODF-24R-24LC-P1 24 порта |  |  |  | комп | 2
60 | Кросс оптический 19" SNR-ODF-24R-24LC-P1 24 порта | в комплект с адаптерами и пигтейлами |  |  | комп | 2
61 | Модуль SFP промышленный | Модуль промышленный SFP модуль Dual LC, 1.25Гбит/с, 1310нм, 10км, industrial |  |  | шт | 50
62 | Модуль SFP+10GBASE-LR/LW 1310НМ 10КМ SNR-SFP+LR-10 |  | SNR-SFP+LR-10 |  | комп | 3
63 | Модуль SNR-SFP+LR-20 11ДБ 20КМ 1310НМ |  | в комплекте |  | шт | 6
64 | Модуль аналоговых подсистем | https://armtel.com/ru/product/modul-analogovyh-podsistem-map-2/#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC,%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0 |  |  | шт | 2
65 | Модуль аналоговых подсистем | https://armtel.com/ru/product/modul-analogovyh-podsistem-map-2/#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC,%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%2C%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0 |  |  | шт | 2
66 | Монитор Dell E2422HN 23.8" |  |  |  | шт | 5
67 | Монтажная коробка | Монтажная коробка для видеокамеры DS-1280ZJ-S |  |  | шт | 9
68 | Навес звукоизолирующий BOX10 500х680х780ММ |  |  |  | комп | 12
69 | Оптический трансивер SFP /Optical Transceiver SFP | с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |  |  | шт | 2
70 | Оптический трансивер SFP /Optical Transceiver SFP | с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |  |  | шт | 5
71 | Органайзер кабельный PXT-H-ORG-1 19" 1U | с крышкой |  |  | комп | 50
72 | Органайзер кабельный PXT-H-ORG-1 19" 1U | Кабельный органайзер горизонтальный, с крышкой |  |  | комп | 7
73 | Панель вентиляторная PXT-20-SHELF-4FAN 220В с термостатом |  |  |  | шт | 2
74 | Панель вентиляторная PXT-20-SHELF-4FAN 220В с термостатом |  | в комплекте |  | шт | 5
75 | Панель коммутационная SNR 19" SNR-UD-1U24-6E-H |  | в комплекте |  | шт | 5
76 | Патч корд волоконно оптический (шнур)SM 9/125(OS2),LC/UPC-LC/UPC,duplex,LSZH,10m |  |  |  | шт | 5
77 | Патч-корд cat 5e 3М | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3MLSZH-GY |  |  | шт | 2
78 | Патч-корд RJ-45 UTP 2 м | категории 5e, неэкранированные (U/UTP), 24 AWG, LSZH, (PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY) |  |  | шт | 10
79 | Патч-корд U/UTP Cat.6 5М 2хRJ45 8p8c 5М Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m-LSZH | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6a-5M-LSZH-GY |  |  | шт | 10
80 | Патч-корд U/UTP LSZH Cat.6a 3M | серый |  |  | шт | 10
81 | Патч-корд UTP Cat 5е 1М | "Патч-корд RJ-45 - RJ-45, категории 5e, неэкранированные (U/UTP), 24¶AWG, LSZH, 1м" |  |  | шт | 10
82 | Патч-корд UTP Cat 6a 500ММ |  |  |  | шт | 20
83 | Патч-корд UTP cat6a 1М | 7894c |  |  | шт | 100
84 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 3 м |  |  |  | шт | 15
85 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 SM LSZH 1М Cabeus FOP(d)-9-LC-LC-1m |  | FOP(d)-9-LC-LC-1m |  | шт | 10
86 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 SM LSZH 2М Cabeus FOP(d)-9-LC-LC-2m | COM0001955 | FOP(d)-9-LC-LC-2m |  | шт | 10
87 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC 2М |  |  |  | шт | 15
88 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 OS2 1М |  |  |  | шт | 25
89 | Пигтейл волоконно-оптический FPT9-9-LC-UPC-1M |  |  |  | шт | 200
90 | Подставка для монитора MDS19 9.65"х31.50"х14.96" |  |  |  | шт | 5
91 | Пульт цифровой диспетчерской громкоговорящей связи | DIS-IP, в комплекте | ARMT.665230.202 |  | шт | 3
92 | Разъем RJ-45 8P8C Cat.6/6A 100ШТ PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH-10 |  | PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH-10 |  | уп | 10
93 | Регистратор переговоров IRP2U | https://armtel.com/ru/product/programmno-apparatnyj-kompleks-armtelics/?ysclid=lm91v8dt3f624020403 |  |  | комп | 2
94 | Розетка 5е RJ 11 UTP |  |  |  | шт | 46
95 | Розетка RJ45 6 UTP 2 модуля |  | Legrand В комплекте разъем RJ45 6 UTP 76562 2ШТ, суппорт 80251 1ШТ, рамка 78802 1ШТ |  | комп | 60
96 | Сплайс-кассета оптическая | Сплайс-кассета оптическая для боксов FO-19V, FO-19R |  |  | шт | 5
97 | Телекоммуникационный шкаф 800х800х2000/41 U, RAL 7035, 80% перфорированные двойные двери, вкл. боковые панели и аксессуары |  |  |  | шт | 2
98 | Телефон-IP SIP- T31G Yealink |  | в комплекте | SIP- T31G Yealink? | шт | 150 | [Yesterday 11:50] JK IAPCS about 165KG [Yesterday 11:50] JK IAPCS USD43.8/PCS today best [Yesterday 11:50] JK IAPCS maybe have USD50-200 usd payment handcharge
99 | Телефон-IP WHS101FK-IP |  |  |  | шт | 4
100 | Трансивер / Transceiver 10GBASE-LR SFP Module |  |  |  | шт | 5
101 | Универсальный модуль абонентских предохранителей 8x1A |  |  |  | шт | 2
102 | Универсальный модуль абонентских предохранителей 8x1A | https://tflex.arman-engineering.ru/support/current/pp/armt.665200.104_passport.pdf |  |  | шт | 2
103 | Усилитель мощности одноканальный TDA-250 250ВТ | для громкоговорящей связи |  |  | комп | 2
104 | Усилитель мощности одноканальный TDA-250 250ВТ |  |  |  | комп | 2
105 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000PW(ver.2) |  |  |  | комп | 9
106 | Устройство грозозащиты SP-IP8/1000PR |  |  |  | шт | 2
107 | Устройство переговорное цифровое громкоговорящее в комплекте | DW-IP2 | в комплекте заглушка 20T, заглушка шт 25T 13-BA-001,13-ВА002 |  | комп | 4
108 | Устройство разблокировки дверей ST-ER115 Smartec |  |  |  | комп | 50
109 | Шкаф напольный 42U 800х1000х2000ММ в комплекте дверь,панель вентиляторная с термостатом,вентилятор 4ШТ |  |  |  | комп | 5