## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Аккумулятор 12В,17 А-ч,герметичный свинцово-кислотный | шт | 35
2 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Аккумулятор FM-12120 12АЧ 12В | шт | 71
3 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Аккумуляторная батарея 17Ач 12В | шт | 16
4 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач | шт | 58
5 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт | 3
6 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БИ | шт | 5
7 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Блок коммутации БК-12-RS485-01 | шт | 7
8 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Блок коммутации БК-12-RS485-01 | шт | 12
9 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт | 37
10 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт | 41
11 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Блок сигнально пусковой адресный С2000-СП2 | шт | 8
12 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Блок сигнально пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02 24В | шт | 1
13 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Блок сигнально пусковой адресный С2000-СП4 | шт | 20
14 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ , IP20 | шт | 18
15 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Блок управления БУЗО-1 256х319х144ММ | шт | 4
16 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Громкоговоритель Biamp R.5-V2200 400ВТ 406х406х413ММ | шт | 8
17 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Громкоговоритель всепогодный Biamp H30LT-G 45ВТ IP66 207х285х283ММ | шт | 34
18 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Громкоговоритель двухполосный Biamp OVO8T 160ВТ IP40 | шт | 21
19 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Громкоговоритель двухполосный Biamp СM20T 60ВТ IP54 205х80ММ | шт | 160
20 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-11М (СМК-3М) | шт | 50
21 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-11М (СМК-3М) | шт | 48
22 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Извещатель пожарный дымовой | комп | 104
23 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | шт | 1206
24 | Заявка ALBKH-PR-EL-0033 от 08.06.2023 14:08:22 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 949
25 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 114
26 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 | комп | 1418
27 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Извещатель пожарный дымовой С2000-ИПДЛ 60 | шт | 17
28 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт | 182
29 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 | комп | 66
30 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Извещатель ручной | комп | 62
31 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1000ВА | шт | 4
32 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Источник бесперебойного питания (ИБП) VCL 1500 170-280В 900ВТ | шт | 2
33 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Источник бесперебойного питания (ИБП) РИП-12В-2/7 П2-Р-RS исп.54 12В 6А | шт | 34
34 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Источник бесперебойного питания UPS 1500VA | шт | 3
35 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Источник бесперебойного питания ИБП iON G3PRO-20K 478В 18000ВТ | шт | 1
36 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.17 12В 10А 17Ач | шт | 1
37 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.54 250В 2А 7Ач | шт | 35
38 | Заявка ALBKH-PR-EL-0033 от 08.06.2023 14:08:22 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.54 250В 2А 7Ач | шт | 1
39 | Заявка ALBKH-PR-EL-0033 от 08.06.2023 14:08:22 | Комплект монтажный МК-2 | шт | 936
40 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Контроллер громкоговорителей Biamp ALC-404D | шт | 2
41 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | шт | 25
42 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ Болид | шт | 23
43 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Контроллер доступа С2000-2 | шт | 35
44 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Микрофон настольный Biamp DIMIC 12 | шт | 2
45 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Огонь заградительный ЗОМ-2 6ВТ | шт | 24
46 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Оповещатель охранно-пожарный СУЗ ОПО 124-7 | шт | 4
47 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Оповещатель охраноо-пожарный комбинированный свето-звуковая ОПОП 124-7 | шт | 71
48 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Пакет программного обеспечения ИСО Орион, АРМ Орион Про, НВП Болид | шт | 2
49 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Преобразователь интерфейса RS-232/485 С2000-ПИ | шт | 2
50 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-ПИ | шт | 2
51 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 Ethernet | шт | 2
52 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 Ethernet | шт | 2
53 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Преобразователь протокола RS-232 С2000-ПП | шт | 3
54 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Гранд МАГИСТР 4Арс | шт | 71
55 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | шт | 2
56 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт | 3
57 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт | 2
58 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Пульт контроля и управления С2000М | шт | 2
59 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Пульт управления Biamp DIWAC 24В 100мА 83х83х20ММ | шт | 5
60 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Резервированный источник питания. РИП-24 | шт | 1
61 | Заявка ALBKH-PR-EL-0033 от 08.06.2023 14:08:22 | Реле электротепловое РТЛ 100804 | шт | 16
62 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Сигнально - пусковой блок С2000-СП1 | шт | 3
63 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Сигнально - пусковой блок С2000-СП1 | шт | 1
64 | Заявка ALBKH-PR-EL-0033 от 08.06.2023 14:08:22 | Считыватель бесконтактный PROXY–3A, PROXY–3M, PROXY–3MA | шт | 35
65 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Усилитель двухканальный Biamp РМ7400МКII | шт | 1
66 | Заявка ALBKH-PR-EL-0034 от 22.06.2023 11:13:38 | Усилитель цифровой Biamp REVAMP4240T | шт | 6
67 | Заявка ALBKH-PR-EL-0038 от 05.09.2023 11:09:13 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 | шт | 5